## CL 2 - Regime 1
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 0.1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle1 ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e agli impianti di trattamento meccanico biologico4 |  | Autodichiarazione RUP
| 1 | Per le ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 |  | Autodichiarazione RUP
Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, in alternativa al punto 1, ripondere al punto 1.1
| 1.1 | E' stata disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante? |  | Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante
| 2 | E' stata svolta una simulazione dell’Ape ex post? |  | Simulazione dell’Ape ex post
Nel caso di misure individuali, non rispondere ai punti 1 e 2 ma rispondere dal punto 2.1 e 2.2
| 2.1 | E' disponibile della documentazione che provi la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti come ammissibili per il regime 1? |  | Attestazioni della realizzazione di una delle misure individuali previste (cfr scheda 2)
| 2.2 | Se applicabile alla misura individuale, è previsto che le componenti siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento? |  | Documentazione attestante la classificazione energetica delle componenti
| 3 | E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilità? |  | Redazione del report di analisi dell’adattabilità. In alternativa: Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell’individuazione delle misure di adattamento del caso.
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1
| 3.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? |  | Report di valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.
| 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? |  | Previsione impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto
| 5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? |  | Redazione del Piano di gestione rifiuti
| 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? |  | Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.
| 7 | E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? |  | Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)
| 8 | E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? |  | Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali
| 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? |  | Indicazione dele limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all’interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose.
| 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? |  | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)
Ex-post | 11 | E' presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto? |  | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;
Nel caso di misure individuali, non rispondere al punto 11 ma rispondere al punto 11.1
| 11.1 | Le componenti rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015? |  | Documentazione attestante la conformità dei singoli componenti
| 12 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? |  | Documenti di verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito dell'analisi realizzata
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post
| 13 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? |  | Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.
| 14 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? |  | Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”
| 15 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  | Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate
| 16 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? |  | Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento;
| 17 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? |  | Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
1 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 2Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 3L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 4L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

## CL 5
Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | Obiettivi ambientali | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante |  | I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialità
| Mitigazione dei cambiamenti climatici | 1 | E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all’impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili? |  | - Capitolato Tecnico (criteri di selezione fornitore energia elettrica) - Contratto fornitura energia elettrica - Previsione di impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate.
|  | 2 | E' stato previsto l’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica? |  | - Evidenze di origine dell’energia elettrica consumata; - Presentazione dei dati dei mezzi d’opera impiegati.
| Adattamento | 3 | E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell’area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico? |  | - studio geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell’area di cantiere;
|  | 4 | E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere? |  | - valutazione del rischio idraulico associato alle aree di cantiere.
| Risorsa idrica | 5 | E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)? |  | - Piano di gestione AMD; (se necessario) - Piano di monitoraggio delle acque industriali; (se necessario)
|  | 6 | In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni? |  | - Presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque reflue; (se necessario)
|  | 7 | E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere? |  | - Svolgimento del bilancio idrico della attività̀ di cantiere
| Economia circolare | 8 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti? |  | - Piano gestione rifiuti
|  | 9 | E' stato sviluppato il bilancio materie? |  | - Piano di gestione delle rocce e terre da scavo
| Inquinamento | 11 | E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali? |  | - Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC o i Requisiti ambientali del cantiere (CAM)
|  | 12 | Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa? |  | - Attestazione di verifica circa la sussistenza dei requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa
|  | 14 | E' confermato che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica? |  | - Autodichiarazione
| Biodiversità | 15 | Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? |  | - Autodichiarazione - Relazione tecnica
|  | 16 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? |  | - Nulla osta Enti competenti
|  | 17 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? |  | - Relazione tecnica redatta secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97
Ex post |  | 18 | Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento? |  | - Evidenza di origine dell’energia elettrica consumata; - Presentazione dati dei mezzi d’opera impiegati.
|  | 19 | E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico? |  | - Relazione condizioni rischio idrogeologico
|  | 20 | Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione AMD? |  | - Piano di gestione AMD
|  | 21 | Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue? |  | Autorizzazioni enti preposti
|  | 22 | E' disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere? |  | - Bilancio idrico di cantiere
|  | 23 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)? |  | - Relazione finale con indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione «R»; Relazione finale della procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni).
|  | 24 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati? |  | Schede tecniche materiali utilizzati
|  | 25 | Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito? |  | Relazione caratterizzazione del sito
|  | 26 | Se presentata, è disponibile la deroga al rumore? |  | Autodichiarazione
|  | 27 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA? |  | Se pertinente, indicazioni circa l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA.
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo